ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE

Etabli le  28 FEVRIER 2013
Nous  considérerons que le mur mitoyen entre la propriété et le bâtiment du docteur Laloire est le mur Nord

1er étage

Salle d’eau

Wc comprenant une chaudière à ventouse de marque Vaillant type VUW242 turbo max pro fixée sur le mur Est produisant l’énergie nécessaire au chauffage et à la production d’eau chaude .
Sur le mur Est, wc + chasse geberit à deux touches, siège blanc. Sur mur Sud, tableau TGBT en ordre
Sur le mur Nord,un tub douche en tôle émaillée 80x80 .Cette douche est alimentée par un mélangeur EC EF de marque Grohe costa + douchette + barre de douche.La douche est équipée d’une porte et d’une cloison de marque LUNES novellini cadre blanc verre brossé à l’état neuf 

2 prises de courant + alimentation et décharge pour lave linge et séchoir ;
Sur mur Nord, un lavabo 60 blanc standard équipé de robinets EC EF +  interrupteurs +prise.

Au sol, revêtement en pvc hétérogène de teinte grise antidérapant.

Au dessus de la porte,radiateur électrique soufflant commandé par interrupteur situé dans le combi éclairage. 
Kitchenette 

Sur mur Sud, une hotte de marque Zanussi  Z1ZHT610N  Avec filtre à charbon E1EFF54 . De part et d’autre deux armoires munies de spots éclairant la table de travail
Une taque vitrocéramique de marque Zanussi ZIZKT621LX ; un four de marque Zanussi  Z1ZOB341IX Sur le mur Sud, deux armoires basses  2 ouvrants, les boutons d’ouverture sont en acier inox ; un évier de cuisine en inox une cuve+un égouttoir de marque Franck ; un robinet mélangeur EC EF avec bec.

Sur mur est châssis pvc blanc OB vitrage 1.1

Les portes de séparation cuisine salle d’eau et salle d’eau wc sont en hardboard, huisserie en MDF quincailleries, clenches en acier inox. Les murs sont tapissés par un voile de verre pré peint. Au sol, revêtement en pvc hétérogène de teinte grise antidérapant nouveau. 

Séjour

Sur mur ouest , nouveau châssis pvc blanc OB vitrage 1.1. Sous le châssis, radiateur à panneaux160x50.
Salon

En orientation Sud, trois chassis de fenêtre pvc blanc OB vitrage 1.1. Sous les chassis, 2 radiateurs à panneaux 160/50. Sur mur Est près de la porte d’accès, boîtier électronique de chauffage de marque Theben en ordre de marche.

Porte d’accès existante munie de quincaillerie inox 
Traces de cigarettes sur la tablette de fenêtre centrale

Traces de surchauffe d’un spot sur le plafond 
Chambre
Mur Sud et Est, châssis en pvc blanc OB vitrage 1.1 
Sous les châssis radiateurs à panneaux Porte d’accès existante munie de quincaillerie inox

Mur Nord, tapis éraflé à +/- 1,80 m de hauteur

Trace de cigarettes sur la tablette de fenêtre mur Est

Hall

Accès à l’appartement, porte rf1/2 en hardboard quincaillerie inox.
Sur mur Est un parlophone à touches permettant également l’ouverture de la porte extérieure arrière du rez de chaussée

Toutes les pièces dites séjour sont pourvues d’un revêtement de sol en pvc hétérogène de teinte grise à l’état neuf

Tous les radiateurs sont pourvus de vannes thermostatiques

Remise d’un double jeu de clés concernant la porte d’accès extérieure

                                                                          la porte d’accès à l’appartement

                                                                          1 clé pour la boite aux lettres

Fait en deux exemplaires le……….

Le preneur                                                                                                    Le bailleur

